## Carátula
Listado de entradas/salidas
Proyectó: | FechaP: | Cliente: | - | - | - | - |  | - |  | -
Dibujó: | FechaD: |  | - | - | - | - |  | -
Revisó: | FechaR: |  | B | PARA APROBACIÓN
Aprobó: | FechaA: |  | Rev. | DESCRIPCIÓN: | EJEC. | CONT. |  | APRO. |  | FECHA
Proyecta: | [5 empty] | A4 |  |  | Escala:
S/E
|  | Listado de entradas/salidas | [6 empty] | Medidas en:
[6 empty] | 210x297 IRAM 4504 |  |  | -
LA INFORMACIÓN CONTENIDA EN ESTE DOCUMENTO ES PROPIEDAD DE XXXX, CUALQUIER REPRODUCCIÓN PARCIAL O TOTAL ESTÁ PROHIBIDA, SALVO EXPRESA AUTORIZACIÓN | [5 empty] | Rev: | A |  | Hoja:
Obra:
Tema:
Documento:
Formato:

## ET200SP
Configuracion ET200SP - - Dirección IP: (Completar por Contratista)
Slot | Referencia | Módulo | DI | DO | AI | AO | BORNERAS
01 | 6ES7155-6AU00-0CN0 | IM 155-6 PN HF | - | - | - | - | -
02 | 6ES7132-6BH01-0BA0 | DQ 16x24VDC/0,5A ST | - | 4…5 | - | - | XDO01
03 | 6ES7131-6BH01-0BA0 | DI 16x24VDC/0,5A ST | 4…5 |  | - | - | XDI01
04 | 6ES7134-6GF00-0AA1 | AI 8xI 2/4 hilos BA | - | - | 4…18 | - | XAI01
05 | - | - | - | - | - | - | -
06 | - | - | - | - | - | - | -
07 | - | - | - | - | - | - | -
08 | - | - | - | - | - | - | -
09 | - | - | - | - | - | - | -
10 | - | - | - | - | - | - | -
11 | - | - | - | - | - | - | -
12 | - | - | - | - | - | - | -
Modelo PLC |  | Revision | 1
Codigo Modulo | 6ES7132-6BH01-0BA0 | Fecha
Tipo | DQ 16x24VDC/0,5A ST | Autor | TREE Ingenieria
Cliente |  | ET200SP | IM 155-6 PN HF
Obra |  | RACK: |  | SLOT: | 02
Simbólico | Descripcion | Modulo | Borne Modulo | Canal | Dirección | Bornera / N° de Borne | N° de Cable
|  | 1 | 1 | CH_0 | Q4.0 | XDO01:01 |  |  | 01
|  | 1 | 2 | CH_1 | Q4.1 | XDO01:02 |  |  | 02
|  | 1 | 3 | CH_2 | Q4.2 | XDO01:03 |  |  | 03
|  | 1 | 4 | CH_3 | Q4.3 | XDO01:04 |  |  | 04
|  | 1 | 5 | CH_4 | Q4.4 | XDO01:05 |  |  | 05
|  | 1 | 6 | CH_5 | Q4.5 | XDO01:06 |  |  | 06
|  | 1 | 7 | CH_6 | Q4.6 | XDO01:07 |  |  | 07
|  | 1 | 8 | CH_7 | Q4.7 | XDO01:08 |  |  | 08
|  | 1 | 9 | CH_8 | Q5.0 | XDO01:09 |  |  | 09
|  | 1 | 10 | CH_9 | Q5.1 | XDO01:10 |  |  | 10
|  | 1 | 11 | CH_10 | Q5.2 | XDO01:11 |  |  | 11
|  | 1 | 12 | CH_11 | Q5.3 | XDO01:12 |  |  | 12
|  | 1 | 13 | CH_12 | Q5.4 | XDO01:13 |  |  | 13
|  | 1 | 14 | CH_13 | Q5.5 | XDO01:14 |  |  | 14
|  | 1 | 15 | CH_14 | Q5.6 | XDO01:15 |  |  | 15
|  | 1 | 16 | CH_15 | Q5.7 | XDO01:16 |  |  | 16
- | (24VCC al Módulo) | - | L+
- | (0VCC al Módulo) | - | M | - | - | -
Modelo PLC | 0 | Revision | 1
Codigo Modulo | 6ES7131-6BH01-0BA0 | Fecha
Tipo | DI 16x24VDC/0,5A ST | Autor | TREE Ingenieria
Cliente | 0 | ET200SP | IM 155-6 PN HF
Obra | 0 | RACK: |  | SLOT: | 03
Simbólico | Descripcion | Modulo | Borne Modulo | Canal | Dirección | Bornera / N° de Borne | N° de Cable | Común
|  | 2 | 1 | 0 | I4.0 | XDI01:01 |  |  | 01
|  | 2 | 2 | 1 | I4.1 | XDI01:02 |  |  | 02
|  | 2 | 3 | 2 | I4.2 | XDI01:03 |  |  | 03
|  | 2 | 4 | 3 | I4.3 | XDI01:04 |  |  | 04
|  | 2 | 5 | 4 | I4.4 | XDI01:05 |  |  | 05
|  | 2 | 6 | 5 | I4.5 | XDI01:06 |  |  | 06
|  | 2 | 7 | 6 | I4.6 | XDI01:07 |  |  | 07
|  | 2 | 8 | 7 | I4.7 | XDI01:08 |  |  | 08
|  | 2 | 9 | 8 | I5.0 | XDI01:09 |  |  | 09
|  | 2 | 10 | 9 | I5.1 | XDI01:10 |  |  | 10
|  | 2 | 11 | 10 | I5.2 | XDI01:11 |  |  | 11
|  | 2 | 12 | 11 | I5.3 | XDI01:12 |  |  | 12
|  | 2 | 13 | 12 | I5.4 | XDI01:13 |  |  | 13
|  | 2 | 14 | 13 | I5.5 | XDI01:14 |  |  | 14
|  | 2 | 15 | 14 | I5.6 | XDI01:15 |  |  | 15
|  | 2 | 16 | 15 | I5.7 | XDI01:16 |  |  | 16
- | (24VCC al Módulo) | 2 | L+
- | (0VCC al Módulo) | 2 | M | - | - | -
Modelo PLC | 0 | Revision | 1
Codigo Modulo | - | Fecha
Tipo | - | Autor | TREE Ingenieria
Cliente | 0 | ET200SP | IM 155-6 PN HF
Obra | 0 | RACK: |  | SLOT: | 04
Simbólico | Descripcion | Modulo | Borne Modulo | Canal | Dirección | Bornera / N° de Borne | N° de Cable | Tipo Señal
|  | 3 | 1 | 0 | IW4 | XAI01 : 01 | - | 4-20mA | 01
|  |  | 9 |  |  | XAI01 : 02 | - |  | 02
|  |  | - |  |  | XAI01 : 03 | - |  | 03
|  | 3 | 2 | 1 | IW6 | XAI01 : 04 | - | 4-20mA | 04
|  |  | 10 |  |  | XAI01 : 05 | - |  | 05
|  |  | - |  |  | XAI01 : 06 | - |  | 06
|  | 3 | 3 | 2 | IW8 | XAI01 : 07 | - | 4-20mA | 07
|  |  | 11 |  |  | XAI01 : 08 | - |  | 08
|  |  | - |  |  | XAI01 : 09 | - |  | 09
|  | 3 | 4 | 3 | IW10 | XAI01 : 10 | - | 4-20mA | 10
|  |  | 12 |  |  | XAI01 : 11 | - |  | 11
|  |  | - |  |  | XAI01 : 12 | - |  | 12
|  | 3 | 5 | 4 | IW12 | XAI01 : 13 | - | 4-20mA | 13
|  |  | 13 | 1 |  | XAI01 : 14 | - |  | 14
|  |  | - |  |  | XAI01 : 15 | - |  | 15
|  | 3 | 6 | 5 | IW14 | XAI01 : 16 | - | 4-20mA | 16
|  |  | 14 | 3 |  | XAI01 : 17 | - |  | 17
|  |  | - |  |  | XAI01 : 18 | - |  | 18
|  | 3 | 7 | 6 | IW16 | XAI01 : 19 | - | 4-20mA | 19
|  |  | 15 | 5 |  | XAI01 : 20 | - |  | 20
|  |  | - |  |  | XAI01 : 21 | - |  | 21
|  | 3 | 8 | 7 | IW18 | XAI01 : 22 | - | 4-20mA | 22
|  |  | 16 | 7 |  | XAI01 : 23 | - |  | 23
|  |  | - |  |  | XAI01 : 24 | - |  | 24
- | (24VCC al Módulo) | 3 | L+ | - | - | - | - | -
- | (0VCC al Módulo) | 3 | M | - | - | - | - | -