## Carátula
Memoria de realización de FAT
Proyectó: | FechaP: | Cliente: | - | - | - | - |  | - |  | -
Dibujó: | FechaD: |  | - | - | - | - |  | -
Revisó: | FechaR: |  | A | PARA APROBACIÓN
Aprobó: | FechaA: |  | Rev. | DESCRIPCIÓN: | EJEC. | CONT. |  | APRO. |  | FECHA
Proyecta: | [5 empty] | A4 |  |  | Escala:
S/E
|  | Memoria de realización de FAT | [6 empty] | Medidas en:
[6 empty] | 210x297 IRAM 4504 |  |  | -
LA INFORMACIÓN CONTENIDA EN ESTE DOCUMENTO ES PROPIEDAD DE XXXX, CUALQUIER REPRODUCCIÓN PARCIAL O TOTAL ESTÁ PROHIBIDA, SALVO EXPRESA AUTORIZACIÓN | [5 empty] | Rev: | A |  | Hoja:
Obra:
Tema:
Documento:
Formato:

## HARDWARE
| DOC. N°: | 0 | Rev. | A
| TÍTULO | Memoria de realización de FAT | Hoja
Tablero
CABLEADO Y DISTRIBUCIÓN DE EQUIPOS EN TABLERO
EQUIPO/MATERIAL | ¿VERIFICA? | COMENTARIOS/OBSERVACIONES
MONTAJE REMOTA
MONTAJE SWITCH
MONTAJE TIRAS DE BORNERAS
MONTAJE Y DISTRIBUCIÓN DE CABLECANALES/CABLEADO
MONTAJE DE FUENTE DE ALIMENTACIÓN
MONTAJE BORNERA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTACIÓN
FUNCIONAMIENTO DE LOS COMPONENTES DEL GABINETE
EQUIPO/MATERIAL | ¿VERIFICA? | COMENTARIOS/OBSERVACIONES
ALIMENTACIÓN 220 VCA
ALIMENTACIÓN 24 VCA
ALIMENTACIÓN 24 VCC
REMOTA
SWITCH

## SEÑALES
| DOC. N°: | 0 | [6 empty] | Rev. | A
| TÍTULO | Memoria de realización de FAT | [6 empty] | Hoja
Modelo PLC |  | Revision | 1
Codigo Modulo | 6ES7132-6BH01-0BA0 | Fecha
Tipo | DQ 16x24VDC/0,5A ST | Autor | TREE Ingenieria
Cliente |  | ET200SP | 6ES7155-6AU00-0CN0
Obra |  | RACK:
Simbólico | Descripcion | Modulo | Borne Modulo | Dirección | ¿VERIFICA MAPEO? | ¿VERIFICA SALIDA EN PLC? | ¿VERIFICA VISUALIZACIÓN EN SCADA? (SI CORRESPONDE) | COMENTARIOS
Modelo PLC |  | Revision | 1
Codigo Modulo | 6ES7131-6BH01-0BA0 | Fecha
Tipo | DI 16x24VDC/0,5A ST | Autor | TREE Ingenieria
Cliente |  | ET200SP | 6ES7155-6AU00-0CN0
Obra |  | RACK:
Simbólico | Descripcion | Modulo | Borne Modulo | Dirección | ¿VERIFICA MAPEO? | ¿VERIFICA ENTRADA EN PLC? | ¿VERIFICA VISUALIZACIÓN EN SCADA? (SI CORRESPONDE) | COMENTARIOS
Modelo PLC |  | Revision | 1
Codigo Modulo | 6ES7131-6BH01-0BA0 | Fecha
Tipo | AI 8xI 2/4 hilos BA | Autor | TREE Ingenieria
Cliente |  | ET200SP | 6ES7155-6AU00-0CN0
Obra |  | RACK:
Simbólico | Descripcion | Modulo | Borne Modulo | Dirección | ¿VERIFICA MAPEO? | ¿VERIFICA ENTRADA EN PLC? | ¿VERIFICA VISUALIZACIÓN EN SCADA? (SI CORRESPONDE) | COMENTARIOS

## LÓGICA-VÁLVULAS
DOC. N°: | 0 | [6 empty] | Rev. | A
TÍTULO | Memoria de realización de FAT | [6 empty] | Hoja
LÓGICA DE VÁLVULAS
EQUIPO | ¿VERIFICA LÓGICA EN PLC? |  |  |  | ¿VERIFICA VISUALIZACIÓN EN SCADA?
| APERTURA | CIERRE | FALLA | AUTOMÁTICO/MANUAL | APERTURA | CIERRE | FALLA | AUTOMÁTICO/MANUAL

## LÓGICA-MOTORES
DOC. N°: | 0 | [6 empty] | Rev. | A
TÍTULO | Memoria de realización de FAT | [6 empty] | Hoja
LÓGICA DE MOTORES
EQUIPO | ¿VERIFICA LÓGICA EN PLC? |  |  |  | ¿VERIFICA VISUALIZACIÓN EN SCADA?
| MARCHA | PARAR | FALLA | AUTOMÁTICO/MANUAL | MARCHA | PARAR | FALLA | AUTOMÁTICO/MANUAL

## LÓGICA-ALARMAS-DI_AI
DOC. N°: | 0 |  |  |  | Rev. | A
TÍTULO | Memoria de realización de FAT |  |  |  | Hoja
LÓGICA DE ALARMAS
EQUIPO | TIPO | DIRECCIÓN | ¿VERIFICA LÓGICA EN PLC? | ¿VERIFICA VISUALIZACIÓN EN SCADA?